## Sheet1
วิธีปฏิบัติการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์ เครื่อง ช่วยหายใจชนิดอิเลคโทรนิกส์ (Ventilator)
ที่ | รายการ | วิธีปฏิบัติ
สภาพทั่วไป
1 | หน้าปัดและจอแสดงผล | ตรวจหน้าปัดและจอแสดงผล มีการแตกหักชำรุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
2 | สวิทซ์ เปิด - ปิดเครื่อง | ตรวจสวิทซ์เปิด - ปิดเครื่อง มีการแตกหักชำรุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
3 | สวิทซ์เลือก Mode ใช้งาน/Key Board | ตรวจสวิทช์เลือก Mode ใช้งาน/Key Board มีการแตกหักชำรุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
4 | ปลั๊กไฟ AC / สายไฟ AC / สายดิน | ตรวจเช็คสายไฟ ตั้งแต่ส่วนที่ต่อกับเครื่องจนถึงปลั๊กไฟ AC รอยต่อปลั๊กไฟมีรอยฉีกขาด เสียหายหรือไม่
ตรวจสอบสถาพและจัดเตรียมความพร้อม อุปกรณ์
1 | Breathing Circuit | ตรวจ Breathing Circuit มีการฉีกขาด แตกหักชำรุดหรือไม่, มีการต่อที่ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
2 | Bacteria Filter | ตรวจเช็ค Bacteria Filter มีการแตกหักชำรุดหรือไม่, หมดอายุ หรือมีสีดาที่ Filter หรือไม่
3 | Water Trap และระดับน้ำใน Water Trap | ตรวจเช็ค Water Trap มีการแตกหักชำรุดหรือไม่ และ Drain น้ำทิ้งเมื่อมีน้ำอยู่ใน Water trap
4 | Nebulizer | ตรวจเช็ค Nebulizer มีการแตกหักชำรุดหรือไม่
5 | Humidifier และระดับน้ำใน Humidifier | ตรวจเช็ค Humidifier มีการแตกหักชำรุดหรือไม่ เช็คการทำงานของ Heater และเติมน้ำใน Hmidifier ให้เพียงพอ
เปิดเครื่องทดสอบประสิทธิภาพ
1 | การทดสอบตัวเอง(Seftest)ของเครื่อง | ให้เข้า Mode ทดสอบตัวเอง เป็นการตรวจเช็คระบบต่างๆภายในตัวเครื่องและ Breathing Circuit
| (SST = Short Self Test) | ว่าเครื่องพร้อมใช้งานหรือไม่
2 | Parameter Display | ตัวอักษรแสดงหน้าที่, ค่าพารามิเตอร์, เส้นสัญญาณของเครื่องบนหน้าปัดคมชัด มีการแสดงผลตรงตามการใช้งานหรือไม่
| การจัดเตรียมอุปกรณ์ ความพร้อม | ทำการตรวจเช็คว่ามีอุปกรณ์ครบถ้วนตามรายการที่กำหนดหรือไม่
| การทำความสะอาดเครื่อง | ทำความสะอาดตัวเครื่องภายนอก, สายไฟ ด้วยผ้านุ่มหรือผ้าชุบน้ำสบู่หมาดๆ แล้วเช็ดด้วยผ้าแห้งอีกครั้ง
SD-MEC01-GEN003 : Rev.00